Проект ТЗ.
Разработка блока коммутации для измерительного комплекса
RUST.ZM-12.400.00.00 Seebeck measurement system (longitudinally)

Назначение

Блок коммутации предназначен для переключения измерительных контактов измерительного прибора( ИП), входящего в состав комплекса (вольтметра В7-78) между 24 контрольными точками и передачи информации в память входящего в состав комплекса персонального компьютера (ПК), под управлением ОС MS Windows, с подключенным локальным (ЛП) или сетевым принтером (СП) для печати протокола измерений.

Принцип работы изделия

Переключения производятся при помощи электромагнитных реле, управляемых при помощи микроконтроллера, который после переключения на очередную контрольную точку дает команду на считывание показаний ИП через интерфейс USB в память ПК, с формированием текстового файла «24.txt».

Формат текстового файла
Текстовый файл состоит из строк, по количеству числа измерений. Всего 24 строки.
Первая запись в строке — порядковый номер контрольной точки, в которой проводилось измерение.
Вторая запись — отладочная информация, которая не должна учитываться при дальнейшей работе
Третья запись — значение показания прибора в текущей контрольной точке.

Формат показаний прибора и пределы измерений
Пределы измерений прибора устанавливаются в пределах  3000 μV.
запись показаний производится в експоненциальной форме в виде мантиссы и десятичной дроби.

1. Наименование и обозначение изделия.

Изделию присваивается наименование «Блок коммутации» и обозначение «RUST.ZM-12.402.00.00»

Составные части изделия , их наименование и их обозначения выбираются разработчиком, исходя из требований ЕСКД и единого классификатора Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93

Документация

Комплект документации (КД) на изделие должен включать пакет документов, согласно правилам ескд, действующим на момент начала разработки (утверждения ТЗ)

Форм фактор.

Изделие размещается в отдельном корпусе из листового металла, на передней и задней панели размещаются выводы для подключения соединителей измерительных контактов, информационных интерфейсов.
На передней панели также размещаются кнопка включения питания изделия и индикатор включения питания изделия.
Корпус может быть использован от имеющейся модели блока либо вновь разработанный.

питание

Питание изделия производится от электрической сети с параметрами 220 В, 50 Гц.

1. Перечень имеющихся сокращений

ИП измерительный прибор
КД конструкторская документация
ЛП Локальный принтер
ПК персональный компьютер
СП сетевой принтер

Приложения

1. Распечатка образца протокола измерений - 1лист.
2. Эскизная схема соединений комплекса RUST.ZM-12.400.00.00 , с подключенным блоком измерений RUST.ZM-12.402.00.00 .

Утверждаю

Ген. Директор ООО Рустек …..................................